附件：1

2014年宜秀区公共卫生重点监督检查计划

一、监督检查内容

（一）公共场所卫生。重点监督检查住宿、沐浴、美容美发场所、商场（超市）、影剧院、饭馆（餐厅）等公共场所卫生管理情况，抽检室内空气、顾客用品用具、水质及集中空调通风系统卫生质量。

（二）生活饮用水卫生。重点监督检查集中式供水水厂、居民住宅区二次供水的卫生管理情况，抽检水质。同时，开展排查摸底，查清辖区内设计日供水千吨以上集中式供水单位基本情况。

（三）学校卫生。重点监督检查学校教学环境、内设医疗机构或保健室、传染病防控、饮用水及学校内游泳池的卫生管理情况，抽检教室采光照明和水质。

二、工作要求

（一）根据2014年公共场所、生活饮用水和学校卫生重点监督检查工作计划表(见附表)要求，制订具体实施方案。要严格按照法律法规、标准和规范的要求开展抽检工作，对监督检查发现的违法行为要严格依法查处，及时通报、协查，重大案件要及时向市卫生局报告。

（二）对于重点监督检查结果，区卫生监督所应按日常卫生监督信息报告的要求，及时登录卫生监督中心网站的全国卫生监督信息报告系统进行填报，并更新卫生监督档案。

（三）区卫生监督所于10月25日前按专业类别将本辖区公共卫生重点监督检查工作总结及汇总表分别加盖公章后报送市卫生监督局，同时报送电子版。设计日供水千吨以上集中式供水单位基本情况汇总表（（见附表10））于11月20日前通过Excel表格形式（电子版）报送。

（四）区卫生监督所于2014年5月20日前，将本级负责重点监督检查工作联系人员名单（见附表15）上报至市卫生监督局相关科室。

联系方式：

安庆市卫生局卫生监督局环境与学校卫生科

汪德余（公共场所）  涂宜兵（学校、生活饮用水）

电  话：0556-8712812

电子邮箱：aqxxwsk@126.com

附表：

1. 2014年公共场所卫生重点监督检查工作计划表

2. 2014年公共场所卫生重点监督检查表

3. 2014年顾客用品用具消毒效果卫生监督抽检结果汇总表

4. 2014年游泳场所水质卫生监督抽检结果汇总表

5. 2014年空气质量卫生监督抽检结果汇总表

6. 2014年集中空调通风系统卫生监督抽检结果汇总表

7. 2014年公共场所卫生重点监督检查信息汇总表

8. 2014年生活饮用水卫生重点监督检查工作计划表

9. 2014年生活饮用水卫生重点监督检查信息汇总表

10. 2014年设计日供水千吨以上集中式供水单位基本情况汇总表

11. 2014年学校卫生重点监督检查工作计划表

12. 2014年学校教学环境卫生监督检查信息汇总表

13. 2014年学校传染病防控监督检查信息汇总表

14. 2014年学校饮用水卫生监督检查信息汇总表

15. 2014年公共卫生重点监督检查工作联系人员名单

附表1

2014年公共场所卫生重点监督检查工作计划表

| 序号 | 抽检 对象 | 采样地点 和数量 | 检查/检验项目 | 检验/监督依据 | 执行地区/机构 | 报送 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 住宿 场所 | 辖区内普通旅店（重点抽检快捷酒店），每市抽检不少于5户，每县（市、区）抽检2户 | 1、卫生管理制度落实情况：监督检查内容见附表2 2、现场检测项目：二次供水出水消毒剂余量 3、实验室检验项目：顾客用品用具的细菌总数、大肠菌群、致病菌等 | 《传染病防治法》、《公共场所卫生管理条例》、《公共场所卫生管理条例实施细则》 《二次供水设施卫生规范》、《旅店业卫生标准》（GB9663）、《公共浴室卫生标准》（GB 9665）、《游泳场所卫生标准》（GB9667）、《理发店、美容店卫生标准》（GB9666）、《住宿业卫生规范》、《沐浴场所卫生规范》、《游泳场所卫生规范》、《美容美发场所卫生规范》、 《商场、书店卫生标准》（GB 9670）、《文化娱乐场所卫生标准》（GB9664）、《饭馆（餐厅）卫生标准》（GB16153） 等。 | 各市、县（市、区）卫生局 | 1、监督检查和现场检测项目由市、县（市、区）卫生监督机构完成； 2、实验室检测项目的样品采集工作（含采集样品所需的试剂、器材等准备工作）由市、县（市、区）疾病预防控制机构进行，同级卫生监督机构协助； 3、实验室检测由市、县（市、区）级疾病预防控制机构承担 | 11月 10日前 |
| 2 | 沐浴 场所 | 每市抽查3户，不足3户的全部抽检，每县（市、区）抽查1户 | 1、卫生管理制度落实情况：监督检查内容见附表2 2、实验室检验项目：顾客用品用具的细菌总数、大肠菌群、致病菌等 |  |  |  |  |
| 3 | 游泳 场所 | 辖区内全部各类人工游泳场所（包括学校内游泳场所） | 1、卫生管理制度落实情况：监督检查内容见附表2 2、现场检测项目：浑浊度、游泳池水游离性余氯、浸脚池水余氯、pH值 3、实验室检测项目：细菌总数、大肠菌群、尿素 |  |  |  | 9月 10日前 |
| 4 | 美容美发场所 | 辖区内理发场所、美容场所，各抽检不少于3户 | 1、卫生管理制度落实情况：监督检查内容见附表2 2、实验室检验项目：剪刀、梳子、美容工具、毛巾的细菌总数、大肠菌群和致病菌（金黄色葡萄球菌）等 |  |  |  | 11月 10日前 |
| 5 | 商场(含超市) | 辖区内营业面积2000㎡以上，每市抽检不少于5户，不足5户的全部抽检，每县（市、区）抽检1户。 | 1、卫生管理制度落实情况：监督检查内容见附表2 2、现场检测项目：CO、CO2、甲醛、PM10 3、实验室检验项目：空气细菌数等 |  | 各市、县（市、区）卫生局 | 1、监督检查和现场检测项目由市、县（市、区）卫生监督机构完成； 2、实验室检测项目的样品采集（含采集样品所需的试剂、器材等准备工作）由市、县（市、区）疾病预防控制机构进行，同级卫生监督机构协助； 3、实验室检测由市、县（市、区）级疾病预防控制机构承担 | 11月 10日前 |
| 6 | 饭馆（餐厅） | 辖区内营业面积300m2以上、有空调装置的炭烧火锅店和烧烤店 | 1、卫生管理制度落实情况：监督检查内容见附表2 2、现场检测项目：CO、CO2、甲醛 3、实验室检测项目：新风量等 |  | 各市、县（市、区）卫生局 |  |  |

附表2

2014年公共场所卫生重点监督检查表

单位名称：                  地址：                    负责人：              联系电话：         场所类别：住宿场所□      游泳场所□       沐浴场所□     美容美发场所□      商场（超市）□      影剧院□      饭馆（餐厅）□

卫生信誉度等级     A □   B □   C □   未分级 □

| 检查内容 | 结果判定 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1.是否设立卫生管理部门或配备专（兼）职卫生管理人员 | 是□ 否□ |  |
| 2.是否按规定建立完整的卫生管理档案 | 是□ 否□ |  |
| 3.是否设置醒目的禁止吸烟警语和标志 | 是□ 否□ |  |
| 4.是否按规定对空气、微小气候、水质、采光、照明、噪声、顾客用品用具进行卫生检测 | 是□ 否□ |  |
| 5.是否按规定公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测报告 | 是□ 否□ |  |
| 6.是否按规定建立完整的集中空调通风系统卫生档案 | 是□ 否□ |  |
| 7.是否按规定对集中空调通风系统进行卫生检测或卫生学评价 | 是□ 否□ |  |
| 8.是否按规定对集中空调通风系统进行清洗消毒 | 是□ 否□ |  |
| 9.生活美容院是否违规从事医疗美容服务 | 是□ 否□ |  |

被检查单位陪同人员签字：                               检查人员签字：

年   月   日                                        年   月   日

附表3

2014年顾客用品用具消毒效果卫生监督抽检结果汇总表

市（省管县）                                                          单位（盖章）：

| 单位 类别 | 抽检 单位数 | 合格 单位数 | 床上卧具 | 毛巾 | 茶具 | 脸（脚）盆 | 座垫 | 浴盆 | 修脚工具 | 剪刀 | 梳子 | 美容工具 | 二次供水 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 抽检份数 | 合格 份数 | 抽检份数 | 合格 份数 | 抽检份数 | 合格 份数 | 抽检份数 | 合格 份数 | 抽检 份数 | 合格 份数 | 抽检 份数 | 合格 份数 | 抽检 份数 | 合格 份数 | 抽检 份数 | 合格份数 | 抽检份数 | 合格份数 | 抽检份数 | 合格份数 | 抽检份数 | 合格份数 |
| 住宿场所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — | — | — | — | — | — | — | — |  |  |
| 沐浴场所 |  |  |  |  |  |  |  |  | — | — | — | — | — | — |  |  | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 美容美发场所 |  |  | — | — |  |  | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |  |  |  |  |  |  | — | — |

注：床上卧具、毛巾、茶具、洁具检验项目为：细菌总数、大肠菌群、致病菌

理发工具、美容工具、修脚工具检验项目为大肠菌群、金黄色葡萄球菌

填表人：            联系电话：           填表日期：              审核人:                  单位负责人（签字）：

附表4

2014年游泳场所水质卫生监督抽检结果汇总表

市（省管县）                                          单位（盖章）：

| 游泳 场所类型 | 抽检 单位数 | 合格 单位数 | 细菌总数 | 大肠菌群 | 尿素 | 浑浊度 | 泳池水 游离性余氯 | 浸脚池水余氯 | pH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 抽检 份数 | 合格 份数 | 抽检 份数 | 合格 份数 | 抽检 份数 | 合格 份数 | 抽检 份数 | 合格 份数 | 抽检 份数 | 合格 份数 | 抽检 份数 | 合格 份数 | 抽检份数 | 合格 份数 |
| 学校 游泳场所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 游泳场所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表人：    　   联系电话：         　　 填表日期：               审核人：             单位负责人（签字）

附表5

2014年空气质量卫生监督抽检结果汇总表

市（省管县）                                                          单位（盖章）:

| 单位 类型 | 抽检 单位数 | 合格 单位数 | 空气细菌数 | CO | CO2 | 甲醛 | PM10 | 新风量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 抽检 份数 | 合格 份数 | 抽检 份数 | 合格 份数 | 抽检 份数 | 合格 份数 | 抽检 份数 | 合格 份数 | 抽检 份数 | 合格 份数 | 抽检 份数 | 合格 份数 |
| 商场 （超市） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — | — |
| 影剧院 |  |  |  |  | — | — |  |  |  |  |  |  | — | — |
| 饭店 （餐厅） |  |  | — | — |  |  |  |  |  |  | — | — |  |  |

填表人：            联系电话：           填表日期：              审核人:                  单位负责人（签字）：

附表6

2014年集中空调通风系统卫生监督抽检结果汇总表

市（省管县）                                                                                       单位（盖章）：

| 单位类别 | 抽检单位 户数 | 合格单位数 | 风管内表面积尘量 | 风管内表面细菌总数 | 风管内表面真菌总数 | 冷却水嗜肺军团菌 | 冷凝水嗜肺军团菌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 抽检数 | 合格数 | 抽检数 | 合格数 | 抽检数 | 合格数 | 抽检数 | 合格数 | 抽检数 | 合格数 |
| 住宿场所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 商场（超市） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 影剧院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 饭馆（餐厅） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他场所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表人：            联系电话：           填表日期：              审核人:                  单位负责人（签字）：

附表7

2014年公共场所卫生重点监督检查信息汇总表

市（省管县）                                                                   单位（公章）：

| 单位类别 | 检查单位数 | 合格 单位数 | 责令限期整改单 位数 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ |  |  |
| 住宿场所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 沐浴场所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 游泳场所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 美容美发场所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 商场（超市） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 影剧院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 集中空调 通风系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 饭馆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*注: ①设立卫生管理部门或配备专（兼）职卫生管理人员; ②按规定建立完整的卫生管理档案; ③设置醒目的禁止吸烟警语和标识; ④按规定对空气、微小气候、水质、采光、照明、噪声、顾客用品用具进行卫生检测; ⑤按规定对集中空调通风系统进行卫生检测或卫生学评价; ⑥按规定对集中空调通风系统进行清洗消毒; ⑦生活美容院未违规从事医疗美容服务; ⑧按规定对集中空调通风系统进行清洗消毒; ⑨生活美容院未违规从事医疗美容服务。

填表人：            联系电话：           填表日期：              审核人:                  单位负责人（签字）：

附表8

2014年生活饮用水卫生重点监督检查工作计划表

| 序号 | 抽检对象（不含学校内自建设施供水） | 检查范围和数量 | 检查/检验项目 | 依据 | 执行单位 | 报送日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 城市集中式供水水厂 | 辖区内各城市城区和县城的全部集中式供水水厂 | 卫生许可证 2.供管水人员 3.水源卫生防护 4.水污染事件应急 5.水质检测资料报告 6.水质消毒 7.用于饮用水消毒产品卫生许可批件 8.现场检测水质消毒剂余量 9.二次供水储水设备清洗消毒 | 《传染病防治法》、《生活饮用水卫生监督管理办法》、《生活饮用水卫生标准》、《二次供水设施卫生规范》 | 各市、县（区）卫生监督机构 | 11月10日 |
| 2 | 农村设计日供水 千吨以上水厂 | 辖区内农村地区全部设计日供水千吨以上水厂 |  |  |  |  |
| 3 | 农村设计日供水 百吨以上水厂 | 辖区内每个县（区）5家，不足5家的全部检查 |  |  |  |  |
| 4 | 居民住宅区二次供水 | 辖区内每个县（区）10个，不足10个的全部检查 |  |  |  |  |

附表9

2014年生活饮用水卫生重点监督检查信息汇总表

市（省管县）                                                               单位（公章）：

| 单位类别 | 持有卫生 许可证 | 有专（兼） 职饮用水卫生管理人员 | 集中式供水水源卫生防护（二次供水储水设备周围污染源）情况 | 有水污染 事件应急 预案 | 向卫生行政 部门报送 水质检测 资料 | 配备饮用 水消毒设 施设备 情况 | 集中式供水消毒设施设备运转（二次供水储水设备定期清洗消毒）情况 | 用于饮用 水消毒的 产品有卫 生许可 批件 | 现场检测 水质消毒 剂余量 （注） | 纳入卫生 监督协管 情况 | 卫生行政 处罚情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 检 查 单 位 数 | 合 格 数 | 检 查 单 位 数 | 合 格 数 | 检 查 单 位 数 | 合 格 数 | 检 查 单 位 数 | 合 格 数 | 检 查 单 位 数 | 合 格 数 | 检 查 单 位 数 | 合 格 数 | 检 查 单 位 数 | 合 格 数 | 检 查 单 位 数 | 合 格 数 | 检 查 单 位 数 | 合 格 数 | 检 查 单 位 数 | 合 格 数 | 责 令 整 改 家 数 | 罚 款 家 数 | 罚 款 （万元） |
| 城市设计日供水千吨以上水厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — | — |  |  |  |
| 城市其他 水厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — | — |  |  |  |
| 农村设计日供水千吨以上水厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 农村设计日供水百吨以上水厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 居民住宅区二次供水 | — | — |  |  |  |  |  |  | — | — | — | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：消毒剂余量：集中式供水检测出厂水，二次供水检测设施出水。

纳入卫生监督协管情况：是指该供水单位是否被纳入卫生监督协管，已纳入卫生监督协管为合格，未纳入卫生监督协管为不合格。

填表人：            联系电话：            填表日期：            审核人：            单位负责人（签字）

附表10

2014年设计日供水千吨以上集中式供水单位基本情况汇总表

市        县（区）

| 单位名称 | 详细地点 | 所在区域 （城/乡） | 水源 类型 | 制水 处理 方式 | 供水人口（人） | 消毒方式 | 消毒设备使用情况 | 设计供水能力 （吨/日） | 实际供水能力 （吨/日） | 有无实验室 | 实验室监测项目数 | 卫生许可情况 | 涉水产品是否索要许可批件 | 建设 管理 方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

填表说明：

1.详细地点：注明所在乡镇和村名；

2.所在区域：供城市用水（包括市区和县城所在地）填1，供农村用水填2 ；

3.水源类型：江河填1，湖泊填2，水库填3，沟塘填4，溪水填5，深井填6，泉水填7，浅井填8，其他填9；

4.制水处理方式：深度处理填1，沉淀过滤填2，仅消毒填3，未处理填0；

5.消毒方式：无消毒设施1，液氯填2，氯胺3，二氧化氯填4，臭氧填5，紫外线填6，次氯酸钠填7，其他填8；

6.消毒设备使用情况：偶尔使用填1，按要求使用填2，不使用填3；

7.有无实验室：有填1；无填2；

8.卫生许可情况：有卫生许可填1，无卫生许可填2；

9.涉水卫生许可批件：落实索证制度填1，未落实索证制度填2；

10．建设管理方式：市政供水填1，农村安全饮水工程填2，单位自建设施供水填3，其它填4。

附表11

2014年学校卫生重点监督检查工作计划表

| 序号 | 检查对象 | 采样地点和数量 | 监督内容/检测项目 | 监督/检测依据 | 执行单位 | 报送日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教学环境卫生 | 1.中小学校：抽取的农村（含镇区、乡村）学校数占辖区学校总数的20%以上，抽取的城市学校数占辖区学校总数的10%以上；中学、小学各占一半。农村学校少于城市学校数的，根据实际情况抽取，中学、小学各占一半。 2.高校：抽取辖区内至少2所学校（合肥市不少于5所），不足2所的全部检查。 | 1.课桌椅 2.黑板 3.教室采光 4.教室照明 5.现场检测照度、窗地比 | 《传染病防治法》、《学校卫生工作条例》、《生活饮用水卫生监督管理办法》、《中小学校设计规范》（GB50099）、《中小学校教室采光和照明标准》（GB7793）、《中小学校传染病预防控制工作管理规范》（GB28932）、《生活饮用水卫生标准》（GB5749）、《二次供水设施卫生规范》（GB17051）、《学校卫生综合评价》（GB/T18205）、《国家学校体育卫生条件试行基本标准》、《学校卫生监督工作规范》等 | 中小学校：由各市、县（区）卫生监督机构负责； 高校：由市级卫生监督机构负责。 | 11月10日 |
| 2 | 传染病防控工作 |  | 1.医疗机构（保健室）设置及人员配备情况 2.传染病防控制度 |  |  |  |
| 3 | 饮用水卫生 |  | 1.自建设施集中式供水、二次供水、分散式供水卫生管理情况 2.现场检测水质消毒剂余量 |  |  |  |
| 4 | 游泳池 | 具体要求见附表1游泳场所 |

附表12

2014年学校教学环境卫生监督检查信息汇总表

市（直管县）                                               单位（公章）：

| 学校类别 | 辖区 学校数 | 检查 学校数 | 责令限期改正学校数 | 课桌椅符合 卫生要求学校数 | 黑板符合卫生要求学校数 | 教室采光符合卫生要求学校数 | 教室照明符合 卫生要求学校数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 每间教室至少应设有2种不同高低型号的课桌椅 | 每人一席 | 无破损 | 无眩光 | 检测 黑板 照度 | 墙壁和顶棚为白色或浅色，窗户为无色透明玻璃 | 单侧采光从座位左侧入，双采光主采光窗设在左侧 | 检测 窗地比 | 灯管垂直黑板 | 控照式灯具 | 检测课桌面照度 |
| 城区 | 小学 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 中学 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 镇区 | 小学 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 中学 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 乡村 | 小学 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 中学 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.中学包括普通中学、农业中学、职业中学、中等专业学校、技工学校等学校。

2.城区：是指在市辖区和不设区（包括不设区的地级市和县级市）的市中，街道办事处所辖的居民委员会地域；城市公共设施、居住设施等连接到的其他居民委员会地域和村民委员会地域。镇区：是指在城市以外的镇和其他区域中，镇所辖的居民委员会地域；镇的公共设施、居住设施等连接到的村民委员会地域；常住人口在3000人以上的独立的工矿区、开发区、科研单位、大专院校、农场、林场等特殊区域。乡村：是指城区、镇区以外的其他区域。

填表人：            联系电话：            填表日期：            审核人：            单位负责人（签字）：

附表13

2014年学校传染病防控监督检查信息汇总表

市（直管县）                                               单位（公章）：

| 学校类别 | 辖区 学校数 | 检查 学校数 | 责令限期改正学校数 | 应设立卫生室（校医院）学校数 | 已设立卫生室（校医院）学校数 | 设立的卫生室（校医院）具有相应的医疗机构执业许可证学校数 | 按要求配备专职卫生技术人员学校数 | 存在专职卫生技术人员无相应的执业资质证学校数 | 设立保健室学校数 | 按要求配备专兼职保健教师学校数 | 建立传染病疫情报告、登记及管理制度学校数 | 制定传染病突发事件应急预案学校数 | 有专人负责疫情报告学校数 | 有晨检记录学校数 | 有因病缺勤病因追查与登记记录 学校数 | 有新生入学接种证查验登记记录 学校数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 城区 | 小学 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 中学 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 镇区 | 小学 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 中学 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 乡村 | 小学 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 中学 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 高校 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — | — | — |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：高校包括大学、学院、高等专科学校、高等职业学校。

填表人：            联系电话：            填表日期：            审核人：            单位负责人（签字）：

附表14

2014年学校饮用水卫生监督检查信息汇总表

市（省管县）                                              单位（公章）：

| 学 校 类 别 | 辖区学校数 | 检查学校数 | 行政处罚情况 | 自建设施集中式供水 | 二次供水 | 分散式 供水 | 自建设施集中式供水中 管道直饮水 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 责令限期改正学校数 | 罚款学校数 | 罚款数额（万元） | 检查学校数 | 持有供水卫生许可证学校数 | 水源卫生防护合格学校数 | 配备供水消毒设施学校数 | 消毒设施正常使用学校数 | 检测末梢水消毒剂余量合格学校数 | 检查学校数 | 蓄水池周围无污染源学校数 | 蓄水池定期清洗消毒学校数 | 检测出水消毒剂余量合格学校数 | 检查学校数 | 水源周围无污染源学校数 | 检查学校数 | 持有供水卫生许可证学校数 | 水源卫生防护合格学校数 | 配备供水消毒设施学校数 | 消毒设施正常使用学校数 | 检测末梢水消毒剂余量合格学校数 |
| 城区 | 小学 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 中学 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 镇区 | 小学 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 中学 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 乡村 | 小学 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 中学 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 高校 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：自建设施集中式供水数据应包括管道直饮水数据。

填表人：            联系电话：            填表日期：            审核人：            单位负责人（签字）：

附表15

2014年公共卫生重点监督检查工作联系人员名单

市（省管县）

| 产品类别 | 机构类别 | 联系人 | 电话 | 手机 | 传真 | E-mail |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 卫生行政部门 | 分管领导 |  |  |  |  |  |
|  | 处室负责人 |  |  |  |  |  |
|  | 具体负责人员 |  |  |  |  |  |
| 公共场所 | 监督机构 | 分管领导 |  |  |  |  |  |
|  |  | 科室负责人 |  |  |  |  |  |
|  |  | 具体负责人员 |  |  |  |  |  |
|  | 检验机构 | 分管领导 |  |  |  |  |  |
|  |  | 科室负责人 |  |  |  |  |  |
|  |  | 具体负责人员 |  |  |  |  |  |
| 生活饮用水 | 监督机构 | 分管领导 |  |  |  |  |  |
|  |  | 科室负责人 |  |  |  |  |  |
|  |  | 具体负责人员 |  |  |  |  |  |
| 学校卫生 | 监督机构 | 分管领导 |  |  |  |  |  |
|  |  | 科室负责人 |  |  |  |  |  |
|  |  | 具体负责人员 |  |  |  |  |  |